| 三明市碧湖人才公寓（2022年4/22、22套人才公寓）家电需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幢号 | 产品名称 | 规格 | 控制价 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| D座 | 空调 | 大1匹 | 2200元/台 | 台 | 22 | 空调类型：挂壁式空调；整机质保年限：10年，国家能效等级：新3级（变频），匹数：大1匹，制冷功率：720瓦，电辅加热功率：1000瓦，室外机噪音：50分贝，制热量：3910瓦，循环风量：630立方米，室内机噪音：41分贝，制冷剂：新冷媒R32。 |
|  | 热水器 | （60升） | 950元/台 | 台 | 22 | 产品类型:储水式电热水器；外型设计: 圆筒型；款式: 横式；能效等级:2级；产品容积（区间）:60L-79升；控制方式:机械式；最高温度:75；热出水率:80；电压/频率:220/50；额定压力:0.8。 |